## Sheet1
Testing as a stack	Power meter					Plug 1					Plug 2					Plug 3					Plug 4					Plug 5					Plug 6
Load at top of stack	V	A	PF	W		A	V	P	VA	PF		A	V	P	VA	PF		A	V	P	VA	PF		A	V	P	VA	PF		A	V	P	VA	PF		A	V	P	VA	PF		PowerUsage/plug(W)
(No load)	224	0.08	44	7.9		0.03	224.6	5.9	7.9			0.03	224	4.6	6.2			0.02	225.6	3.7	4.5			0.02	225.8	2.5	3.5			0.02	240	1.2	3.7			0	225.3	0	0.8			1.222
LED bulb (9.1W)	230	0.11	64	16		0.05	240	14.2	12.6			0.05	240	12.9	11.4			0.04	242	11.8	10.8			0.04	243	10.8	10.6			0.04	244	9.1	9.3			0.04	239	7.6	8.3			8.013
Hairdryer (low speed, low heat)	240	0.77	93	170		0.38	240	148.7	7.2			0.37	237	145	86			0.37	239	147	88.5			0.38	238	149	90			0.35	240	137.5	84.9			0.33	239	129	78.6			139.646
Hairdryer (high speed, high heat)	230	8.8	100	2000					3.04	226.8	1731.7	690.1			4.28	227.3	1744.6	986.8			4.46	227.1	1787.8	1022.9			4.13	228.5	1676.8	957.2			3.9	228.6	1620.5	895.5			1423.846

Testing individually	Power meter					Plug 1
	V	A	PF	W		A	V	P	VA	PF
Hairdryer (low speed, low heat)	244	0.75	92	168		0.35	225.6	127
Hairdryer (low speed, med heat)	243	2.2	91	490		1	225	366
Hairdryer (high speed, high heat)	231	8.8	100	2000		4.2	218	1658